| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ В БЛАГОДАРНЕНСКОМ РАЙОНЕ Чапаева ул., д. 350, Благодарный г., 356420. Тел. (865-49) 2-18-57; факс (865-49) 2-18-57; E-mail: blag@26.rospotrebnadzor.ru; http://26.rospotrebnadzor.ru/ ОКПО 76852088, ОГРН 1052600297606, ИНН/КПП 2636045466/263601001 24.01.2020 № 26-01-11/05-20-2020 На № _____________ от _________________________ |  | Главе муниципального образования Журавского сельского Совета Алфёровой Т.В. |
| --- | --- | --- |
|  | Уведомление о не соответствии нормативам качества питьевой воды и разработке, корректировке инвестиционной программы развития водоснабжения |  |

Уважаемая Татьяна Викторовна!

В соответствии с ч. 5 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Благодарненском районе направляет уведомление о не соответствии нормативам качества питьевой воды, подаваемой населению с. Журавского Новоселицкого района Ставропольского края.

1. По данным производственного контроля качества питьевой воды, осуществляемого филиалом ГУП СК  «Ставрополькрайводоканал» Александровский «Межрайводоканал», в 2019 году регистрировалось  превышение гигиенических нормативов в 3-х  пробах питьевой воды по органолептическим показателям в источниках и резервуаре чистой воды по мутности (единицы мутности по формазину):

05.11.2019-скв.№4-4,0 ЕМФ;

-скв№7-3,0 ЕМФ;

-РЧВ  -4,0 ЕМФ.

.

.  2. В ходе мониторинга и проверок территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Благодарненском районе пробы питьевой воды, не отвечающие требованиям в 2019 г. не выявлялись.

Согласно п. 6 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», территориальный отдел предлагает до 1 марта 2020 года внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы.

Согласно пункта 7. Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания, указанного в части 6 настоящей статьи, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года.

Начальник                                                                                                                    Криворучко О.П.

исп. Васильев А.В.

88655721389